广东梅雁吉祥水电股份有限公司坝头水电站

通信系统技术改造设备供电电源的情况说明

坝头水电站通信系统技术改造设计文件中，未注明所有设备电源的供电方式，在此说明如下：

- 所有通信设备（含光端机、PCM、路由器、交换机、纵向加密装置、防火墙、态势感知装置等）的供电方式必须配置双电源输入接口，AC220V/DC220V/DC48V电源任选两个。

- 远动设备（含测控装置、通信服务器、交换机等）采用DC220V电源供电。

- 投标单位必须提供两套DC220C/DC48V电源转换模块，给通信设备提供DC48V电源，每一套电源转换模块的容量必须满足独立给所有通信设备供电的能力。

- 广东梅雁吉祥水电股份有限公司

- 2019年11月8日